## Лист1
Общество с ограниченной ответственностью
344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 59в/101
Тел./факс: +7-(863)-295-80-43; e-mail: mail@urpk-don.ru; web: www.urpk-don.ru
Опросный лист для заказа артезианских насосов
1. Общие технические требования
Наименование насоса
Количество агрегатов(насосов)
Подача, м³/ч
Напор, м
Количество секций в насоса
Глубина погружения, мм
Подпор или разрежение на входе в насос
Частота вращения, об/мин.
Потребляемая мощность, кВт
КПД, %
Исполнение по материалу проточной части
Исполнение по расположению входного патрубка
Дополнительные требования к насосу
2. Эксплуатационные требования
Климатическое исполнение и категория размещения
Температура окружающего воздуха, ºС
Наличие факторов взрыво- и пожароопасности
Дополнительные эксплуатационные требования
3. Требования к уплотнению вала
Тип и исполнение уплотнения вала
Наличие обвязки торцового уплотнения
Доп. требования к уплотнению
4. Сведения о перекачиваемой среде
Наименование и хим. состав перекачиваемой среды
Рабочая температура, ºС
Плотность при рабочей температуре, кг/м³
Вязкость при рабочей температуре
Наличие и количество абразивных включений
Дополнительные сведения о перекачиваемой среде
5. Требования к приводу
Электродвигатель
Мощность, кВт
Напряжение, В
Частота вращения, об/мин
Исполнение по взрывозащите
Доп. требования к приводу
Тип муфты
Дополнительные требования по комплектования насоса
М.П.
( )
|  | Подпись | Ф.И.О.
НПКФ Промкомплектация